RGKIR.271.22.1.18 Liniewo, dnia 14-06-2018 r.

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania w związku z postępowaniem ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 568097-N-2018 z dnia 05-06-2018r. na wykonanie zadania pn. **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie, budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Lubieszynie”.**

**Pytanie 1.**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schematy węzłów wodociągowych – brak w dokumentacji.

**Odpowiedź 1.**

W załączeniu schematy dotyczące węzłów.

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego?

**Odpowiedź 2.**

Tak, opłaty za zajęcie pasa drogowego kategorii dróg gminnych reguluje uchwała Rady Gminy Liniewo nr XIII/77/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. (uchwała dostępna pod adresem <http://liniewo.biuletyn.net/?bip=2&cid=61&id=2305>). Opłaty za zajecie pasa drogi kategorii powiatowej i wojewódzkiej zgodnie z obowiązującym prawem dla tej kategorii drógi.

**Pytanie 3.**

Czy nowobudowane przepompownie ścieków mają być włączone do istniejącego systemu monitoringu GSM/GPRS eksploatowanego i obowiązującego w Gminie Liniewo?

**Odpowiedź 3.**

Nowobudowane przepompownie mają być wyposażone w system monitoringu GSM/GPRS z możliwością komunikacji ze stanowiska operatorskiego (załączanie, wyłączanie, zmiana poziomów itp.). Dopuszcza się włączenie do istniejącego systemu lub system nowy „ inny”. Warunkiem zastosowania innego systemu jest brak opłat abonenckich, licencyjnych itp. Jedyną opłatą dopuszczoną jest opłata za usługę telekomunikacyjną.

**Pytanie 4.**

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie innego systemu monitoringu dla przepompowni ścieków?

**Odpowiedź 4.**

Jak w odpowiedzi nr 3.

**Modyfikacja 1.**

Zamawiający uzupełnia rysunek dotyczący schematu studni PCV 425mm

W związku z powyższym termin składania ofert ulega przesunięciu na dzień 25-06-2018r. Godzina składania ofert nie ulega zmianie.

Otrzymuje:

1. Wykonawcy

2. Tablica ogłoszeń

3. BIP

4. a/a