RGKIR.2600.14.2023	Liniewo, dnia 21.09.2023 r.
Zapytanie ofertowe:

Zamawiający:
Gmina Liniewo
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522
www.liniewo.pl
Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest Wójt Gminy Liniewo Mirosław Warczak.
Postępowanie o udzielenia niniejszego zamówienia, prowadzone jest do kwoty nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000.
Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane, remont kotłowni

Wspólny słownik zamówień CPV 50531100-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych.
42515000-9 Kotły lokalnych układów ogrzewania

1 Przedmiot inwestycji.
Obejmuje remont kotłowni przy Zespole Oświatowym w Garczynie na nr dz. 11/6 w obrębie Garczyn w gminie Liniewo. Na działce znajdują się budynki wchodzące w skład Zespołu Oświatowego w Garczynie. W budynku kotłowni zlokalizowany jest piec o mocy 60 KW dostarczający energię dla centralnego ogrzewania jednego z budynków szkoły, w drugim budynku szkoły również zlokalizowany jest piec o mocy ok 30 KW, zapewniający zabezpieczenie potrzeb cieplnych w zakresie c.o. ww. budynku.
2. Opis rozwiązań: Zakłada się remont kotłowni polegający między innymi na wymianie obecnie zlokalizowanego w kotłowni pieca na kocioł zasilany ekogroszkiem o mocy min. 90 KW. Kotłownia zabezpieczać będzie potrzeby cieplne dwóch budynków szkoły znajdujących się na dz. 11/6 w zakresie dostarczania energii dla centralnego ogrzewania. Instalację obiektu kotłowego należy włączyć do projektowanego rozdzielacza instalacyjnego, z którego ciepło będzie transportowane do instalacji c.o. obu budynków.
3. Zakres robót
W zakresie remontu kotłowni planuje się następujące prace:
- wymiana istniejącego kotła na kocioł o mocy min. 90 kW,
- montaż rozdzielaczy,
- wymiana pomp,
- wymiana armatury kotłowni,
- budowa instalacji c.o. między kotłownią a istniejącym budynkiem szkoły (prace ziemne związane z wykonaniem wykopu koparką wykona Zamawiający – koparka i operator)
    -demontaż istniejącego pieca w budynku szkoły oraz kotłowni,
- wykonanie niezbędnych badań koniecznych przed rozpoczęciem użytkowania

Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy kotłowni o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty załącznik nr 1 wykaz robót budowlanych.
Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu do akceptacji atesty aprobaty urządzeń które będą matowane podczas remontu kotłowni, ich zmiana po podpisaniu umowy wymaga zgody Zamawiającego.
Termin wykonania robót budowlanych- do 50 dni od dnia podpisania umowy.
Ofertę należy złożyć w terminie do 03.10.2023 r do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy Liniewo, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo lub elektronicznie pod adresem przetargi@liniewo.pl
UWAGA: ofertę złożoną za pomocą poczty elektronicznej składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Otwarcie nastąpi w dniu 03.10.2023 r o godzinie 11:00 pokój Nr 9.
Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres przetargi@liniewo.pl
Korespondencję przekazywać na adres Zamawiającego:
Gmina Liniewo
ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
Z dopiskiem „Remont kotłowni przy Zespole Oświatowym w Garczynie”
Opis kryteriów oceny ofert:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cena -100%.

...........................................................
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY
pełna nazwa/firma i adres
NIP:
REGON:

Dane osoby uprawnionej do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Nr telefonu:
Ew. inne dane:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie zadania pn. „Remont kotłowni przy Zespole Oświatowym w Garczynie.” zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, dokumentacji technicznej składamy niniejszą ofertę.
Oświadczam że Wykonawca:
  1. Uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty, podpisania umowy i jej realizacji.
  2. Nie wnosi zastrzeżeń do treści zapytania ofertowego oraz innych dokumentów i informacji przekazanych przez Zamawiającego.
  3. Oferuje realizację przedmiotu umowy za cenę brutto………………….zł, słownie brutto, ………………………………………………………………, w tym podatek VAT w wysokości …..%
  4. Cena oferty zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia określonego przez Zamawiającego.
  5. Oferowana kwota uwzględnia cenę wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem przedmiotu zamówienia, Projektowanymi Postanowieniami Umowy, warunkami określonymi w zapytaniu oraz pozostałymi załącznikami nr. 1, 2, 3,
  6. Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w niniejszym zapytaniu tj do 50 dni od podpisania umowy.
  7. Okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy.
  8. .Akceptujemy 30 dniowy termin płatności faktur.
  9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania.
  10. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
  11. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni.
  12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami Umowy,
  13. Do oferty załączamy następujące dokumenty:
1. Załącznik nr 1 wykaz robót budowlanych szt.
2. ……………………………………………...............................................................
2) ……………………………………………...............................................................
3) ……………………………………………...............................................................
4) ……………………………………………...............................................................
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej zwany Zamawiającym) jest: Gmina Liniewo, z siedzibą przy ul. Dworcowej 3, 83-420 Liniewo.
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@liniewo.pl lub korespondencyjnie na adres Zamawiającego.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę, w zamówieniu pn.: Remont kotłowni przy Zespole Oświatowym w Garczynie, archiwizacji niniejszego postępowania, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, odszkodowań oraz raportowania.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
1. przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,
2. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Zamawiającego uznaje się także ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń oraz odszkodowań, wykrywanie nadużyć, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procedur nadzoru zgodności z prawem, realizację ewentualnych postępowań reklamacyjnych, raportowanie, sprawozdawczość, archiwizację dokumentacji.
1. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
  1. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  2. podmioty dostarczające korespondencję,
  3. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez Zamawiającego, w tym poczty elektronicznej,
  4. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez Zamawiającego.
Zamawiający może powierzyć dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia Zamawiającego, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych.
1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
2. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane obliczany jest w oparciu o następujące kryteria:
1. okres niezbędny do utrzymywania kontaktów służbowych związanych z realizacją umowy,
2. okres obowiązywania umowy,
3. okres archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizacji umowy,
4. okres sprawozdawczości i raportowania dotyczący realizacji umowy,
5. okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa.
1. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
2. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych,
  5. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowy.
Z uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się pisemnie z Zamawiającym lub z inspektorem ochrony danych.

.............................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Umowa RGKIR ….
zawarta w dniu ……………. roku w Liniewie pomiędzy Gminą Liniewo z siedzibą przy ul. Dworcowej 3, 83-420 Liniewo zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Liniewo - Mirosław Warczak
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy Liniewo - Alicji Koprek
a
………………….
reprezentowaną przez: ……………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
§ 1
1. Zgodnie z wynikiem postępowania RGKIR.2600.14.2023 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: „Remont kotłowni przy Zespole Oświatowym w Garczynie.”
2. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont kotłowni polegający między innymi na wymianie obecnie zlokalizowanego w kotłowni pieca na kocioł zasilany ekogroszkiem o mocy min. 90 KW. Kotłownia zabezpieczać będzie potrzeby cieplne dwóch budynków szkoły znajdujących się na dz. 11/6 w zakresie dostarczania energii dla centralnego ogrzewania. Instalację obiektu kotłowego należy włączyć do projektowanego rozdzielacza instalacyjnego, z którego ciepło będzie transportowane do instalacji c.o. obu budynków. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego oraz ofertą Wykonawcy.
§ 2
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia tj. 50 dni od podpisania umowy.
2. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru montażu przekaże Zamawiającemu dokumentacje techniczną atesty i aprobaty.

§ 3
1. Gwarancja na roboty wykonane i przedmiot zamówienia 60 miesięcy,
§ 4
1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą skalkulowaną w sposób następujący :
Wartość brutto ……………… złotych. Słownie ………………… złotych
2. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 5
1. Płatność za wykonaną usługę będzie dokonana jednorazowo po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
3. Płatność końcowa za wykonaną usługę nastąpi na podstawie protokołu poświadczającego odbiór końcowy robót budowlanych i faktury końcowej wystawionej po podpisaniu tego protokołu końcowego.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
5. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.

§ 6
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1. stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;
2. przedłożenia Zamawiającemu, na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy;
3. sporządzenia operatu kolaudacyjnego oraz przekazania go Zamawiającemu na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wraz z wymaganymi, m.in. certyfikatami, atestami, aprobatami technicznymi, instrukcjami, kartami gwarancyjnymi, zaświadczeniami o dopuszczeniu zastosowanych materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, przedstawienie instrukcji p.poż. wraz z dokumentacją budowy - protokołami odbiorów robót, prób i badań, rozruchów, dokumentacją geodezyjną powykonawczą;
§ 7
1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie zgodnym z § 2 w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki,
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki,
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
- Kary mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie. Naliczenie lub zapłata jednej kary nie konsumuje innych kar.
- Łączna suma naliczonych, na podstawie niniejszej umowy, kar umownych nie przekroczy 20% kwoty, wynagrodzenia ryczałtowego brutto.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych .
4. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca stosuje odsetki ustawowe.
5. Kary o których mowa w § 7 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącania należnych kar z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 8
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 9
Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w formie odrębnej umowy w następującym zakresie:
1. zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych
2. zmiana terminu płatności w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
3. zmiana parametrów przedmiotu zamówienia, w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
§ 10
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej zwany Zamawiającym) jest: Gmina Liniewo, z siedzibą przy ul. Dworcowej 3, 83-420 Liniewo.
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@liniewo.pl lub korespondencyjnie na adres Zamawiającego.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem niniejszej umowy w następujących celach:
1. zawarcia, realizacji, rozliczenia i archiwizacji niniejszej umowy,
2. utrzymywania kontaktów służbowych,
3. związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
4. raportowania oraz archiwizacji dokumentacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
1. przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto,
2. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego, czyli służbowe dane osobowe są niezbędne do zawarcia i utrzymania kontaktu służbowego w związku z podpisaniem i realizacją niniejszej umowy.
Ponadto za prawnie uzasadnione interesy Zamawiającego uznaje się także ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń oraz odszkodowań, wykrywanie nadużyć, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procedur nadzoru zgodności z prawem, realizację ewentualnych postępowań reklamacyjnych, raportowanie, sprawozdawczość, archiwizację dokumentacji.
1. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:
  1. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,
  2. podmioty dostarczające korespondencję,
  3. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez Zamawiającego, w tym poczty elektronicznej,
  4. podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez Zamawiającego.
Zamawiający może powierzyć dane dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenia Zamawiającego, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych.
1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
2. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane obliczany jest w oparciu o następujące kryteria:
1. okres niezbędny do utrzymywania kontaktów służbowych związanych z realizacją umowy,
2. okres obowiązywania umowy,
3. okres archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizacji umowy,
4. okres sprawozdawczości i raportowania dotyczący realizacji umowy,
5. okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z przepisów prawa.
1. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
2. Informujemy o przysługującym prawie do:
  1. dostępu do danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. usunięcia danych osobowych,
  5. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowy.
Z uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się pisemnie z Zamawiającym lub z inspektorem ochrony danych.
§ 11
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

....................................................	.........................................................
        WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY