Liniewo, dnia 19.07.2016 r.

RGKiR.271.15.07.16.2

Uzupełnienie nr 2 do Zapytania ofertowego

RGKiR.271.15.07.16 z dnia 15.07.2016 r.

Wykonanie robót remontowych w budynkach Szkoły Podstawowej 
w Głodowie

Szkoła Podstawowa w Głodowie uzupełnia opis przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego RGKiR.271.15.07.16 z dnia 15.07.2016 r. o następujące informacje:

Zadanie: Wymiana drzwi wejściowych

- wymiana drzwi wejściowych w starej części. Drzwi w kolorze brązowym z łukowym naświetlem. W drzwiach zastosować szyby bezpieczne oraz profil drzwiowy PCV.

Zadanie: Klasa z uszkodzonym naczynkiem:

- demontaż i montaż nowego naczynka zbiorczego o pojemności 150 ltr lub większej  wraz z jego ociepleniem wełną mineralną,

Otrzymuje:

- BIP,

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Liniewie,

- a/a.