**URZĄD GMINY W LINIEWIE**ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo, www.liniewo.pl

**Referat Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, tel. (058) 687-85-24 fax:(058) 687- 85-22**

RGKiR.271.14/01/22 Liniewo, dnia 19.01.2021 r.

**Zapytanie ofertowe -pytanie 1**

**Zamawiający:**

Gmina Liniewo

Ul. Dworcowa 3

83-420 Liniewo

NIP 591-15-67-501

Tel.: 58 687-85-20, faks: 58 687-85-22

e-mail: ug@liniewo.pl

[www.liniewo.pl](http://www.liniewo.pl/)

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest Wójt Gminy Liniewo.

Postępowanie o udzieleniu niniejszego zamówienia prowadzone jest do kwoty nie przekraczającej 130.000 złotych.

**Pytanie 1.**

Czy pompy których dostawa dotyczy należy dostarczyć z silnikami zasilanymi 230V czy 400 V ??

Proszę o odpowiedź w możliwie szybkim terminie.

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający wymaga dostawy pomp z silnikami zasilanymi napięciem 380/400V.

**W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić do Referatu Gospodarki Komunalnej i Rozwoju nr tel. 058 687-85-27.**

Otrzymuje:

1. BIP,
2. Tablica ogłoszeń
3. a/a.