Sportowa Gmina Liniewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 
Sportowa Gmina Liniewo.  
Zamawiający: 
Gmina Liniewo, ul Dworcowa 3, 83-420 Liniewo 
Zakres robót objęty zamówieniem wraz z kodami CPV: 

71000000-8
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
71320000-7 
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45000000-7 
Roboty budowlane 
45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę
45111200
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45223100–7
Montaż konstrukcji metalowych

45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne

45232460-4 
Roboty sanitarne 

45311000-0 
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45400000-1 
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
71248000-8 
Nadzór nad projektem i dokumentacją

Zawartość opracowania: 

I.  Część opisowa 
II. Część informacyjna 

 Opracował:
Krystian Breski
Spis treści:

I. Część opisowa

 1  Informacje wstępne
 2  Opis Ogólny przedmiotu zamówienia

A. Zakres do zaprojektowania

B. Zakres do wykonania

C. Pozostały zakres

 3  Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamówienia
 3.1  Lokalizacja obiektu
 3.2  Istniejące zagospodarowanie terenu
 3.3  Istniejące sieci zagospodarowania terenu
 3.4  Istniejące warunki gruntowo wodne
 4  Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres prac
 4.1  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
 4.2  Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń
 5  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych.

 5.1  Wymagania ogólne

 5.2  Wymagania dotyczące rozwiązań architektonicznych

 5.3  Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu
 6  Wymagania Zamawiającego w stosunku do instalacji
 6.1  W zakresie instalacji sanitarnych
 6.2  W zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 7  Wymagania Zamawiającego na etapie składania ofert
 8  Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

 9  Wymagania dotyczące robót budowlanych

 10  Wymagania dotyczące terenu budowy

 11  Zgodność z prawem

 12  Warunki wykonania i odbioru

 13  Terminy wykonania prac projektowych oraz wykonania robót budowlanych i instalacyjnych
II. Część informacyjna

1. Informacje podstawowe i oświadczenia
2. Aktualne uwarunkowania prawne, związane z realizacją zamierzenia budowlanego

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

4. Inne informacje i dokumenty
związane z realizacją
zamierzenia budowlanego.
5. Zalecenia konserwatorskie 

6. Pozostałe informacje 

I. Część opisowa
1. Informacje wstępne.

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, opisuje przedmiot zamówienia, określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest dla Wykonawcy obowiązujące, a jedynie przykładowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardów. Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały równoważne do referencyjnych, jednak nie gorsze niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla poszczególnych obiektów, obszarów, pomieszczeń oraz elementów zagospodarowania terenu.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie prace w na terenie sołectwa Garczyn i Liniewo. Na terenie wsi Garczyn planuje się odbudowę płyty boiska o nawierzchni trawiastej wraz z budową trybun, montażem bramek, wymianą części ogrodzenia przy terenie boiska wykonaniem bieżni wokół boiska, oraz infrastruktura towarzysząca niezbędna do funkcjonowania obiektu - ławki kosze, ciągi komunikacyjne itp. Na terenie wsi Liniewo przy Zespole Oświatowym planuje się budowę boiska wraz z bieżnią wokół boiska. Teren wewnątrz bieżni zostanie wykorzystany jako boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej. Bieżnia zostanie wykorzystana jako rozbieg do skoku w dal. Teren zostanie ogrodzony od strony drogi i pól uprawnych. W ramach zadania planuje się stworzenie miasteczka rowerowego. Ponadto wykonane zostaną elementy towarzyszące tj. ciągi komunikacyjne, zamontowane ławki, kosze i inna infrastruktura towarzysząca. W ramach zadania planuje się wykonanie trawników, nasadzeń oraz zakup sprzętu do utrzymania wybudowanej infrastruktury ciągnik z osprzętem. W Liniewo przewiduje się utwardzenie drogi dojazdowej do wykonanego kompleksu.
Jakiekolwiek przywołanie w PFU stron w procesie inwestycyjnym oznacza:

„Zamawiający”  –  Gmina Liniewo.

„Użytkownik” – pisemnie wskazane przez Zamawiającego osoby odpowiadające za funkcjonowanie obiektu lub jego części, którego dotyczą roboty opisane w niniejszym PFU.

„Wykonawca” – wyznaczony umową personel firmy wyłonionej w postępowaniu przetargowym, realizującej przedmiotową inwestycję. Pojęcie „Wykonawca” dotyczy zarówno zespołu projektowego opracowującego opisany niniejszym PFU zakres dokumentacji projektowej, jak i zespołu realizującego inwestycję (kierownik budowy, kierownicy robót).

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców, Wykonawca odpowiada za nich, w takim samym stopniu jak za personel własny. Wszelkie zapisy niniejszego PFU odnoszące się do Wykonawcy dotyczą również jego podwykonawców, bez konieczności wprowadzania dodatkowych zapisów.

2. Opis Ogólny przedmiotu zamówienia.                                                                                    Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, a następnie wykonać roboty budowlane zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. Przedmiot opracowania znajduje się na terenie miejscowości Liniewo i Garczyn. 
Ogólny zakres prac objętych zamówieniem:
A. Zakres do zaprojektowania:
1. opracowanie dokumentacji projektowej:

-budowę boiska i bieżni w Garczynie i Liniewie wraz z niezbędnym wyposażeniem - bramki,    trybuny itp. 

- wykonanie ogrodzenia,

- budowę miasteczka rowerowego,

- budowę ciągów komunikacyjnych, 

- montaż elementów małej architektury, 

- budowę drogi dojazdowej do kompleksu w Liniewie, 

- inne elementy i infrastruktura towarzysząca. 

2. opracowanie dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny niezbędny do akceptacji przez Zamawiającego i budowlano-wykonawczy) z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń; jeżeli wymagać tego będą przepisy uzyskanie, swoim staraniem i na swój koszt:
· mapy do celów projektowych,

· badań geotechnicznych gruntu o ile przepisy prawa tego wymagają,

· wszystkich niezbędnych uzgodnień dla dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, 
· uzgodnień z Zamawiającym,
· wszystkich zgód instytucji określonych przez Prawo budowlane, przez prawo lokalne oraz wymaganych na podstawie odrębnych przepisów,
· niezbędnych decyzji i zgód wymaganych dla wykonania robót budowlanych, stanowiących zakres Wykonawcy, w tym pozwolenia na budowę i/lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

B. Zakres do wykonania:

1. wykonanie robót budowlanych wymienionych i opisanych w zakresie rzeczowym niniejszego PFU na podstawie dokumentacji projektowej, obejmujących:
a) roboty przygotowawcze, ziemne, pomiarowe, budowlane związane z wykonaniem elementów wymienionych w PFU.    
2. zakup ciągnika rolniczego z wyposażeniem.
C. pozostały zakres Wykonawcy objęty przedmiotem zamówienia:
1. sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dla całości przewidywanych prac),
2. sporządzenie wszelkiej dokumentacji powykonawczej (w tym mapy), łącznie ze złożeniem we właściwych instytucjach,
3. przygotowanie niezbędnych dokumentów oraz wystąpienia w imieniu Zamawiającego  i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane prawem).
Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w dalszej części PFU.
3. Aktualne uwarunkowania do wykonania przedmiotu zamówienia:
3.1. Lokalizacja obiektu:
Zadanie obejmuje kilka elementów:
Prace przewidziane na działce 255 obręb Liniewo

- budowę bieżni czterotorowej okrężnej o dystansie 200m wraz z czterotorową bieżnią prostą długości 120mb, ( powierzchnia bieżni ok 1250 m2)
-budowę boiska o nawierzchni sztucznej wraz z wyposażaniem (powierzchni ok 1196,0m2),

-budowę ogrodzenia panelowego o długości 300 mb wraz z dwiema bramami i furtkami,
-utwardzenie terenu kostką brukową wraz z wykonaniem ciągów komunikacyjnych,

- budowę miasteczka rowerowego,

-dostawa i montaż elementów małej architektury tzw. infrastruktura towarzysząca,

Prace przewidziane na działce 287, 245 obręb Liniewo: 

- przebudowę drogi o nawierzchni butumiczno-asfaltowej o długości 165 mb

- przebudowę drogi z płyt Yomb o długości 315 mb

Prace przewidziane na działce 15/2 obręb Garczyn:

-budowa bieżni czterotorowej okrężnej,

-budowę boiska o nawierzchni trawiastej wraz z wyposażaniem,

-budowę ogrodzenia panelowego o długości 320mb 

-utwardzenie terenu kostką brukową wraz z wykonaniem ciągów komunikacyjnych,

- dostawa i montaż trybun, 

-dostawa i montaż elementów małej architektury w tym koszy, ławek, oświetlenia,

Zadanie obejmuje także uzyskanie pozwolenia na budowę lub stosowne zgłoszenie do właściwego organu administracji wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji.
3.2. Istniejące zagospodarowanie terenu
Teren inwestycji jest objęty planem miejscowym. 
3.3. Istniejące sieci zagospodarowania terenu
W pobliżu terenu objętego inwestycją zlokalizowane są następujące sieci, przyłącza oraz obiekty i urządzenia techniczne:

· kanalizacja deszczowa, 
· kanalizacja sanitarna, 

· sieć wodociągowa, 

· sieć elektroenergetyczna,

· infrastruktura telekomunikacyjna. 

3.4. Istniejące warunki gruntowo-wodne

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać badania geotechniczne gruntu – jeżeli są wymagane przepisami
4. Charakterystyczne parametry określające wielkość i zakres prac
Zakresem Wykonawcy jest sporządzenie i uzgodnienie dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję wymagającą uzgodnienia z Zamawiającym, projekt budowlano-wykonawczy dla:

Zadanie obejmuje kilka elementów:

Prace przewidziane na działce 255, 254 obręb Liniewo

- budowę bieżni czterotorowej okrężnej o dystansie 200m wraz z czterotorową bieżnią prosta długości 120mb,

-budowę boiska o nawierzchni sztucznej wraz z wyposażaniem,

-budowę ogrodzenia panelowego o długości 300 mb wraz z dwiema bramami i furtkami,

-utwardzenie terenu kostką brukową wraz z wykonaniem ciągów komunikacyjnych,

- budowę miasteczka rowerowego,

-dostawa i montaż elementów małej architektury,

Prace przewidziane na działce 287, 245 obręb Liniewo: 

- przebudowę drogi o nawierzchni butumiczno-asfaltowej o długości 165 mb

- przebudowę drogi z płyt Yomb o długości 315 mb

Prace przewidziane na działce 15/2 obręb Garczyn:

- budowa bieżni czterotorowej okrężnej,

-budowę boiska o nawierzchni trawiastej wraz z wyposażaniem,

-budowę ogrodzenia panelowego o długości 320mb 

-utwardzenie terenu kostką brukową wraz z wykonaniem ciągów komunikacyjnych,

- dostawa i montaż trybun, 

-dostawa i montaż elementów małej architektury w tym koszy, ławek, oświetlenia,

Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
4.1. Szczegółowe właściwości funkcjonale – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych i długościowych. 
Prace przewidziane na działce 255, 254 (chodnik do przebudowy) obręb Liniewo
W ramach zadania planuje się:
- budowę bieżni czterotorowej okrężnej o dystansie 200m wraz z czterotorową bieżnią prosta długości 120mb,
Projektuje się bieżnię okrężną o dystansie 200m, wraz z prostą o łącznej długości 120m. o nawierzchni natryskowej. Przyjęto cztery tory na obu bieżniach. Po stronie wewnętrznej zewnętrznej torów zaprojektowano strefę bezpieczeństwa o nawierzchni trawiastej ( nie dotyczy miejsca styku z miasteczkiem rowerowym.  Szerokość toru 1,22m +/- 1cm. Wszystkie tory oddzielone od siebie są białymi liniami o szerokości 5cm. Lina startu i mety oraz pozostałe elementy bieżni należy wykonać w następujących kolorach – bieżnia kolor czerwony, linie i oznaczenia kolor biały. 
Nachylenie poprzeczne bieżni 0%, całkowite nachylenie podłużne 0%. Wykonawca dobierze i zaprojektuje sposób odprowadzenia wody z ternu bieżni i boiska zalecany drenaż boiska. Ograniczenie bieżni należy wykonać z obrzeża z nakładką w postaci poduszki gumowej, o wymiarach 1000/60/250mm, na łukach 500/60/250mm,. Dopuszcza się zamiast poduszki gumowej wykonanie natrysku na obrzeżu. Nawierzchnia bieżni wymaga odpowiedniego wyprofilowania dlatego też podbudowa musi zostać wykonana w sposób bardzo dokładny z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi. Podłoże pod warstwy natryskowe musi być wolne od zanieczyszczeń organicznych, błota, piasku oraz zabrudzeń olejami. Układ warstw konstrukcyjnych:

- warstwa wyrównująca z miału kamiennego fr 0-4 mm gr 4 cm 

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego fr 0-31,5 mm gr 5 cm

-warstwa kamienna fr 31,5-63mm gr 15 cm 

-piasek średni gr 15 cm
-grunt rodzimy.

Nawierzchnia bieżni 
Nawierzchnia sportowa, natryskowa, przepuszczalna dla wody wykonana 3 warstwowo Warstwa być przepuszczalna nawierzchnia poliuretanowa - bezspoinowa, wykonana w technologii natryskowej, obejmująca warstwę stabilizującą ET wodoprzepuszczalną gr. 35 mm, warstwę z granulatu SBR grubości 10-11 mm i warstwę natryskową grubości 2-3 mm (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU). 
Parametry minimalne nawierzchni poliuretanowej (nie gorsze niż):

Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 0,4 Mpa

Wydłużenie w chwili zerwania: ≥ 75 %

Współczynnik tarcia : 0,54 – 0,56

Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC: 2,1 – 2,3 mm

Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC: 40-42 %

Grubość całkowita nawierzchni - -Min. 13 mm
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

Certyfikat IAAF oferowanej nawierzchni,

Certyfikat First Class IAAF,

Atest Higieniczny PZH,

Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje IAAF potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego,

Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,

Autoryzacja producenta systemu wraz z określeniem gwarancji na produkt,

Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni,

Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych,
Skok w dal (rozbieg z bieżni)- należy przewidzieć rozbiórkę istniejącego chodnika i jego przeniesienie. 

Linia odbicia 1,0 m od bliższego końca zeskoczni. Odbicie w skoku w dal powinno nastąpić z belki zagłębionej w rozbiegu, której poziom musi być równy z poziomem rozbiegu i zeskoczni.

Zeskocznia, wypełniona miękkim wilgotnym piaskiem, którego górna powierzchnia znajduje się na tym samym poziomie co belka do odbicia. Wnętrze zeskoku należy wypełnić następującymi warstwami:

 piasek rzeczny, płukany frakcji 0,2- 1,3 mm warstwa grubości 20 cm,

 piasek odsączający warstwa grubości 10 cm,

Dno piaskownicy należy wyłożyć geowłókniną typu F200.

Łapacze piasku

Łapacze piasku należy zainstalować z trzech stron zeskoczni do skoczni w dal. Łapacze piasku mają się składać z systemowych skrzynek o wymiarach zewnętrznych 100 x 50 cm (pojedyncza skrzynka). Skrzynka wykonana ma być z tworzywa sztucznego z elastyczną, ażurową pokrywą. Cały element posadowiony ma być na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C 12/15 o grubości ławy 10 cm. Pokrywa piaskownicy Piaskownicę należy wyposażyć w pokrywę chroniącą przed opadami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv.
Wyposażanie:
Bloki startowe ze stali 8 sztuk – demontowane z przeznaczeniem do tego rodzaju nawierzchni, wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej 

[image: image22.png]B




Ze względu na zalegające grunty organiczne należy przewidzieć zdjęcie darni oraz warstwy organicznie na powierzchni bieżni i boiska o grubości minimum 50 cm. Grunt zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
-budowę boiska o nawierzchni sztucznej wraz z wyposażaniem,

Projektuje się boisko wielofunkcyjne wypełniające powierzchnię wewnątrz bieżni o wymiarach 26,0x46,0. Boisko o nawierzchni sztucznej - nawierzchni natryskowej. Powierzchnia boiska ok 1196,0 m2. Należy przewidzieć dojście z kostki betonowej o szerokości minimum 3m.  Nawierzchnia boiska wodoprzepuszczalna zdrenowana. Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne ma umożliwić grę w piłkę ręczną (pole z bramkami do piłki ręcznej może być wykorzystywane także do amatorskiej gry w minifutbol), koszykówkę (4 kosze – 2 pola do gry), siatkówkę (pole do gry i słupki z siatką do siatkówki mogą być wykorzystywane także do gry w tenisa ziemnego i badmintona. Nachylenie boiska 0%.

Wykonawca dobierze i zaprojektuje sposób odprowadzenia wody z boiska – zalecany drenaż. Ograniczenie pola boiska należy wykonać z obrzeża z nakładką w postaci poduszki gumowej, o wymiarach 1000/60/250mm. Dopuszcza się zamiast poduszki gumowej wykonanie natrysku na obrzeżu. 

Nawierzchnia boiska wymaga odpowiedniego wyprofilowania dlatego też podbudowa musi zostać wykonana w sposób bardzo dokładny z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi. Podłoże pod warstwy natryskowe musi być wolne od zanieczyszczeń organicznych, błota, piasku oraz zabrudzeń olejami. Układ warstw konstrukcyjnych:

- warstwa wyrównująca z miału kamiennego fr 0-4 mm gr 4 cm 

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego fr 0-31,5 mm gr 5 cm

-warstwa kamienna fr 31,5-63mm gr 15 cm 

-piasek średni gr 15 cm

-grunt rodzimy.

Nawierzchnia bieżni 

Nawierzchnia sportowa, natryskowa, przepuszczalna dla wody wykonana 3 warstwowo Warstwa być przepuszczalna nawierzchnia poliuretanowa - bezspoinowa, wykonana w technologii natryskowej, obejmująca warstwę stabilizującą ET wodoprzepuszczalną gr. 35 mm, warstwę z granulatu SBR grubości 10-11 mm i warstwę natryskową grubości 2-3 mm (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU). 

Parametry minimalne nawierzchni poliuretanowej (nie gorsze niż):

Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 0,4 Mpa

Wydłużenie w chwili zerwania: ≥ 75 %

Współczynnik tarcia : 0,54 – 0,56

Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC: 2,1 – 2,3 mm

Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC: 40-42 %

Grubość całkowita nawierzchni - -Min. 13 mm
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

Certyfikat IAAF oferowanej nawierzchni,

Certyfikat First Class IAAF,

Atest Higieniczny PZH,

Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje IAAF potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego,

Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,

Autoryzacja producenta systemu wraz z określeniem gwarancji na produkt,

Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni,

Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych.
Pole pomiędzy bieżnią a boiskiem o nawierzchni trawiastej.

[image: image2.png]



Na boisku do koszytków zastosować aktualne roziwązanie w zakresie wymiarowania. 
Wymiary boiska: 

1) pole do gry w piłkę ręczną: 20,0x40,0 m; 

2) 2 pola do koszykówki: 15,0x24,0 m lub 13,0x24,0 m; 

3) boisko do siatkówki: 9,0x18,0 m; 

4) pola do gry otoczone pasem strefy wolnej o szerokości: 2,0 m za linią końcową boiska do piłki ręcznej; 1,0 m za linią końcową boiska do koszykówki; 
Rozmieszczone na płycie boiska urządzenia do poszczególnych dyscyplin powinny być mocowane w tulejach osadzonych w fundamentach z betonu. 

1) 2 bramki aluminiowe do piłki ręcznej o wymiarach 3,0x2,0 m z siatką; 

2) 4 zestawy do koszykówki: konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem do tablicy do koszykówki, tablica epoksydowa, obręcz wzmacniana z siatką; 

3) 2 słupki aluminiowe do siatkówki i tenisa ziemnego z regulacją wysokości zawieszenia siatki, z mechanizmem naciągowym, z deklami umożliwiającymi zaślepienie otworu po demontażu słupków, siatka całosezonowa wzmocniona taśmą;

4) 2 bramki do unichokiej oraz zestaw band z polipropylenu do unihokeja o wymiarach 40x20
Ogrodzenie hybrydowe panelowe do wysokości 1,5 m oraz siatki polipropylenowej ( oczko maksymalnie 8x8 cm grubość siatki 6 mm) montowanej na słupach o wys. 4,5 m, spełniające funkcje piłkochwytów, odporne na obciążenia od uderzenia piłki oraz na hałas. Dodatkowo należy przewidzieć dostawę 60 mb siatki x 6 m wysoka ( bez montażu). 

Furtka 1,2x1,5m i brama wjazdowa 2,5x1,5m.

Długość ogrodzenia: 144 m w tym brama i furtka 
-budowę ogrodzenia panelowego o długości 300 mb wraz z dwiema bramami i furtkami,
Ogrodzenie 

Ogrodzenie panelowe – wysokość z podmurówką 150 cm, kolor zielony panel ogrodzeniowy kratowy "PN 4" ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany ze stalowych drutów o średnicy 4mm (+/- 0,3mm), słupek panelowy 60x40mm, ocynkowany, malowany proszkowo, podmurówka betonowa, zbrojona, 20cm wysokość, W ogrodzenie zamontować furtkę 1 szt. szerokość 1,0 m i bramę dwuskrzydłową szerokości 4,0 m. Uwaga w przypadku zastosowania obrzeża betonowego do utwardzenia terenu dopuszcza się rezygnację z podmurówki.
[image: image3.emf] 


Brama panelowa dwuskrzydłowa o szerokości 4,0m+1,0m ( furtka)  wysokości 150 cm kolor zielony panel ogrodzeniowy kratowy "PN 4" ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany ze stalowych drutów o średnicy 4mm (+/- 0,3mm),słupek 70x70 mm ocynkowany malowany proszkowo osadzony w gniazdach.

[image: image4]
-utwardzenie terenu kostką brukową wraz z wykonaniem ciągów komunikacyjnych i inne prace (z wyłączeniem terenu zajętego pod miasteczko rowerowe – konstrukcja jak w przypadku miasteczka rowerowego). Powierzchnia ciągów komunikacyjnych ok 650 m2, obrzeża o wym. 8x30x30cm ok 820mb, parking kostka betonowa gr 8 cm ok 330 m2 krawężniki 15x30x100- ok 90szt. Zamawiający dokona rozbiórki skateparku i jego nawierzchni we własnym zakresie, należy przewidzieć rozbiórkę istniejących ciągów komunikacyjnych ok 150m2 (przekazać materiał do Zamawiającego). Na pozostałej części działki w rejonie prowadzonych prac wykonać trawniki ( nie dotyczy działki 254 oraz części działki 255 w obrębie istniejącego boiska).  
- budowę miasteczka rowerowego,
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych

Ścieżki rowerowe(asfaltowe) 715,00 m2 
Chodniki (naw. z kostki betonowej) 435m2+ 92,00 m2
Konstrukcja ścieżek rowerowych: 
- warstwa ścieralna asfaltowa AC8S gr.3cm, - warstwa wiążąca asfaltowa gr.5cm, - warstwa podbudowy zasadniczej gr.15cm, - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) CBR>25% 20 cm o grubości 10 cm - grunt rodzimy,

Konstrukcja chodników: - kostka betonowa gr.6cm - podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C/50/30 15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego)CBR>25% 20 cm o grubości 10 cm - grunt rodzimy.

Obrzeża. Obrzeże betonowe o wym.8x30x100cm. Wszystkie obrzeża ustawiane na ławach betonowych. Ograniczenie alejek i ścieżek na łukach o promieniu R<3m należy wykonać z obrzeży betonowych o wym. 8x30x30cm (pocięte ze 100cm), na łukach o promieniu 3m<R>20m należy wykonać z obrzeży betonowych o wym.8x30x50cm. Długość 1025mb.

Oznakowanie 

	ZNAKI PIONOWE: LP 
	ZNAK 
	OPIS 
	ILOŚĆ (szt) 

	1 
	A-1 
	NIEBEZPIECZNY ZAKĘT W PRAWO 
	2 

	2 
	A-2 
	NIEBEZPIECZNY ZAKRĘT W LEWO 
	2 

	3 
	A-5 
	SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE DRÓG 
	4 

	4 
	A-6b 
	SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ PODPORZĄDKOWANĄ WYSTĘPUJĄCĄ PO PRAWEJ STRONIE 
	1 

	5 
	A-6c 
	SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ PODPORZĄDKOWANĄ WYSTĘPUJĄCĄ PO LEWEJ STRONIE 
	1 

	6 
	A-7 
	USTĄP PIERWSZEŃSTWA 
	6 

	7 
	A-10 
	PRZEJAZD KOLEJOWY BEZ ZAPÓR 
	2 

	8 
	A-22 
	NIEBEZPIECZNY ZJAZD 
	1 

	9 
	A-23 
	STROMY PODJAZD 
	1 

	10 
	B-2 
	ZAKAZ WJAZDU 
	1 

	11 
	B-20 
	STOP 
	4 

	12 
	C-6 
	NAKAZ JAZDY PROSTO LUB W PRAWO 
	1 

	13 
	C-7 
	NAKAZ JAZDY PROSTO LUB W LEWO 
	1 

	14 
	C-12 
	RUCH OKRĘŻNY 
	3 

	15 
	D-1 
	DROGA Z PIERWSZEŃSTWEM 
	6 

	16 
	D-6 
	PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH 
	16 

	17 
	D-46 
	DROGA WEWNĘTRZNA 
	1 

	18 
	D-47 
	KONIEC DROGI WEWNĘTRZNEJ 
	1 

	19 
	G-1a do f 
	SŁUPEK WSKAŹNIKOWY 
	6 

	20 
	G-3 
	KRZYŻ ŚW.ANDRZEJA PRZED PRZEJAZDEM 
	2 

	21 
	T-6a 
	RZECZYWISTY PRZEBIEG DROGI Z PIERWSZEŃSTWEM PRZEJAZDU 
	4 


Przejazd kolejowy – w ramach zadania należy wykonać fragment torowiska imitujący przejazd kolejowy. 

Cześć nieutwardzoną zagospodarować trawnikami. 

Infrastruktura towarzysząca:
Kosz na odpady – 9 sztuk pojemność 35 ltr.

 [image: image5.png]



Elementy kosza wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.

Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub

ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych.

Ławka metalowa - 9 sztuk długość minimum 1,7 m

 
[image: image6]
Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo i/lub lakierowane co zabezpiecza je przed

wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Oświetlenie zewnętrzne wysokie 13 szt.

 
[image: image7]
Kolory 
ciemny popiel RAL 7016

Materiały 
korpus - odlew aluminiowy; klosz - poliwęglan

IP 
65

IK 
08

Wysokość 
300 cm

Średnica 
16 cm

Źródło światła 
LED, 30W, 230V

Strumień świetlny 
2470 lm

Barwa światła 
4000 K

Zasilanie ze skrzynki rozdzielczej zlokalizowanej na terenie działki 255.

Młyńskie koło 1 szt.

Średnica koła wynosi 1,97 cm, szerokość koła wynosi 1,1 m.
Wysokość całkowita z kołami wynosi 215 cm / Waga 260 kg
Podłoga wykonana jest z desek kompozytowych.

[image: image8.png]



Super golf ilość dołków minimum 16 - 1 urządzenie

· odporny na warunki atmosferyczne

· zajmuje bardzo mało miejsca 2,50 m x 3,75 m 

· kije są uniwersalne, dla prawo i leworękich graczy ( w kpl. minimum 5 kiji i 20 piłeczek)

· Pole wykonane ze stali nierdzewnej pokryte wykładziną sztuczną
[image: image9.png]



Stół do gry w szach 1 szt.
Stół betonowy do gry w szachy. Podstawę stołu wykonano w technologii „odkrytych kruszyw”. Również powierzchnię blatu stołu wykonano na bazie naturalnych kruszyw. Dla bezpieczeństwa i zwiększenia trwałości plansza do gry została szlifowana, polerowana oraz zabezpieczona lakierem. Z kolei krawędzie blatu stołu zabezpieczono okalającym je aluminiowym profilem.

[image: image10.png]



Stół do gry w ping-ponga 1 szt

Stół betonowy do gry w tenisa wykonano na bazie naturalnych kruszyw. Podstawę stworzono w technologii „odkrytych kruszyw”. Z kolei blat stołu w kolorze szarym okala aluminiowy profil, który zabezpiecza krawędzie stołu przed zniszczeniem. Dodatkowo powierzchnia blatów jest szlifowana, polerowana oraz zabezpieczona lakierem. To znacząco podnosi poziom odporności stołu do gry. Natomiast siatkę wykonano z blachy czarnej ocynkowanej
[image: image11.png]



Stojak rowerowy 3 szt. 
[image: image12.png]


 Dane techniczne stojaka rowerowego:

Materiał: Stal ocynkowana;

Kolor: szary;

Szerokość: 105 cm;

Wysokość: 42 cm;

Głębokość: 54,4 cm;

6 miejsc na rowery;

Prace przewidziane na działce 287, 245 obręb Liniewo: 

- przebudowę drogi o nawierzchni butumiczno-asfaltowej o długości 165 mb
Droga o nawierzchni bitumiczo-asfaltowej ( ciąg pieszo jezdny) o szerokości 4,2 mb i długości 165mb – 729+21( kostka) m2, 

Zakres prac:

-wykonać koryto o głębokości do 45cm ( urobek usunąć i zutylizować na koszt Wykonawcy),

-warstwa odsączająca pisakowa gr 5 cm,

-warstwa stabilizująca betonowa C6/8 gr. 10 cm,

-warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 gr 20 cm, 

-nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm,

-nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm,

- pobocze z kruszywa C30/50 o szerokości 2x50 cm ( z wyjątkiem odcinka na którym przewiduje się korytko ściekowe),

-na odcinku 90 mb z jednej strony wbudować korytko ściekowe 60x50x15na ławie betonowej C12/12 gr 20 cm 

- wykonanie progu zwalniającego 4,2mx5m (21 m2)
-krawężnik opornik betonowy zaniżony 100x25x12cm- ułożony na ławie betonowej C12/15 0,075m3/mb 8,4 mb
- krawężnik batonowy 100x30x15 - ułożony na ławie betonowej C12/15 0,075m3/mb – 6 mb 

- oznakowanie pionowe 2x A11a, 2x B33, 2xT1, 3xA7
- przebudowę drogi o nawierzchni z płyt wielootworowych typu Yomb o długości 315 mb
o szerokości 3,0 mb i długości 315mb – 945 m2, 

Zakres prac:

-wykonać koryto o głębokości do 20cm ( urobek usunąć i zutylizować na koszt Wykonawcy),

-nawierzchnia z płyty betonowej podwójnie zbrojonej gr 12,5 typu Yomb

- pobocze z kruszywa C30/50 o szerokości 2x50 cm,
- oznakowanie pionowe 1xD47, 1xD46, 1xD4a

Nasadzenia 

W ramach nasadzeń należy przewidzieć:

10 drzew liściastych o wysokości minimum 2m opalikowane ( 3 paliki), w promieniu 0,6m ułożyć geowłókninę, korę ( grubość minimum 10), zamontować palisadę z tworzywa sztucznego. 

4x lipa drobnolistna, 

3 x dąb szypułkowy,

3x jarząb zwyczajny.
Prace przewidziane na działce 15/2 obręb Garczyn:

- budowa bieżni czterotorowej okrężnej,

Projektuje się bieżnię o nawierzchni natryskowej i powierzchni 1240 mb. Przyjęto trzy tory. Po stronie wewnętrznej i zewnętrznej torów zaprojektowano strefę bezpieczeństwa o nawierzchni trawiastej. Wszystkie tory oddzielone od siebie są białymi liniami o szerokości 5cm. Lina startu i mety oraz pozostałe elementy bieżni należy wykonać w następujących kolorach – bieżnia kolor czerwony, linie i oznaczenia kolor biały. 
Nachylenie poprzeczne bieżni 0%, całkowite nachylenie podłużne 0%. Wykonawca dobierze i zaprojektuje sposób odprowadzenia wody z ternu bieżni i boiska zalecany drenaż boiska. Ograniczenie bieżni należy wykonać z obrzeża z nakładką w postaci poduszki gumowej, o wymiarach 1000/60/250mm, na łukach 500/60/250mm, długość ok 710 mb. Dopuszcza się zamiast poduszki gumowej wykonanie natrysku na obrzeżu. Nawierzchnia bieżni wymaga odpowiedniego wyprofilowania dlatego też podbudowa musi zostać wykonana w sposób bardzo dokładny z wyprofilowanymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi. Podłoże pod warstwy natryskowe musi być wolne od zanieczyszczeń organicznych, błota, piasku oraz zabrudzeń olejami. Układ warstw konstrukcyjnych:

- warstwa wyrównująca z miału kamiennego fr 0-4 mm gr 4 cm 

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego fr 0-31,5 mm gr 5 cm

-warstwa kamienna fr 31,5-63mm gr 15 cm 

-piasek średni gr 15 cm

-grunt rodzimy.

Nawierzchnia bieżni 

Nawierzchnia sportowa, natryskowa, przepuszczalna dla wody wykonana 3 warstwowo Warstwa być przepuszczalna nawierzchnia poliuretanowa - bezspoinowa, wykonana w technologii natryskowej, obejmująca warstwę stabilizującą ET wodoprzepuszczalną gr. 35 mm, warstwę z granulatu SBR grubości 10-11 mm i warstwę natryskową grubości 2-3 mm (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU). 

Parametry minimalne nawierzchni poliuretanowej (nie gorsze niż):

Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 0,4 Mpa

Wydłużenie w chwili zerwania: ≥ 75 %

Współczynnik tarcia : 0,54 – 0,56

Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC: 2,1 – 2,3 mm

Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC: 40-42 %

Grubość całkowita nawierzchni - -Min. 13 mm
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

Certyfikat IAAF oferowanej nawierzchni,

Certyfikat First Class IAAF,

Atest Higieniczny PZH,

Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje IAAF potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego,

Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,

Autoryzacja producenta systemu wraz z określeniem gwarancji na produkt,

Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni,

Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych,
-budowę boiska o nawierzchni trawiastej wraz z wyposażaniem,
Powierzchnia boiska 4050 m2. W ramach zadania należy zrekultywować istniejąca nawierzchnie nawieźć ziemię organiczną warstwę grubości 5 cm, zasiać trawę do nawierzchni sportowej. W ramach zadania zamontować 2 bramki o wymiarach 7,32x2,44 wraz z siatkami oraz 2 bramki przenośne o wymiarach 5x2m.   
Bramki wykonane zgodnie z przepisami PZPN i FIFA,

światło bramki wykonane z profilu aluminiowego (120x100 mm) o przekroju owalnym z wewnętrznym użebrowanie przeciwdziałającym odkształceniom,

szkielet bramki wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe,

szkielet mocowany do światła za pomocą stalowych, cynkowanych galwanicznie łączników,

składane łuki bramki, umożliwiają łatwe przenoszenie oraz magazynowanie na niewielkiej powierzchni,

produkt przeznaczony na boiska treningowe z nawierzchnią naturalną lub sztuczną po zastosowaniu dodatkowych obciążeń
-utwardzenie terenu kostką brukową dojście do trybun Powierzchnia ciągów komunikacyjnych ok 480 m2, obrzeża o wym. 8x30x30cm ok 160mb. Konstrukcja jak w msc Liniewo.  
-budowę ogrodzenia panelowego o długości 320mb wysokość 150cm oraz 75 mb o wysokości 123cm ( bez podmurówki- mocowanie w gnieździe – wygrodzenie przy trybunach)
Ogrodzenie 

Ogrodzenie panelowe – wysokość z podmurówką 150 cm, kolor zielony panel ogrodzeniowy kratowy "PN 4" ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany ze stalowych drutów o średnicy 4mm (+/- 0,3mm), słupek panelowy 60x40mm, ocynkowany, malowany proszkowo, podmurówka betonowa, zbrojona, 20cm wysokość, W ogrodzenie zamontować furtkę 1 szt. szerokość 1,0 m i bramę dwuskrzydłową szerokości 4,0 m. Uwaga w przypadku zastosowania obrzeża betonowego do utwardzenia terenu dopuszcza się rezygnację z podmurówki.
[image: image13.emf] 


-utwardzenie terenu kostką brukową wraz z wykonaniem ciągów komunikacyjnych,

- dostawa i montaż trybun, wiat dla piłkarzy, sędziego itp.

Trybuny 2 sztuki
Dostawa i montaż trybun o konstrukcji stalowej ocynkowanej wyposażonej w siedziska plastikowe sportowe z balustradą i schodami.   

35 miejsc

4 rzędy

długość 5,5 m, szerokość 2,9 m

jedno wejście 1,5 m

siedziska plastikowe o wysokości 36 cm

[image: image14.jpg]Trybuna nr 85





Wiata stadionowa 2 sztuki
kształt S3 

konstrukcja stalowa ocynkowana 

tylna ściana z blachy trapezowej 

boczne ściany z poliwęglanu komorowego bezbarwnego 

ławka drewniana z oparciem dla 10 osób 

małe napisy Goście / Gospodarze 

[image: image15.png]Wiata stadionowa nr 57





Wiata stadionowa 2 sztuki
kształt S4 

konstrukcja stalowa ocynkowana 

ściany z poliwęglanu litego przezroczystego 

siedziska typowe 25 cm + stolik 

podest z blachy aluminiowej ryflowanej 

na bocznych ścianach mały napis/znak/logo itp. 

[image: image16.jpg]



-dostawa i montaż elementów małej architektury w tym koszy, ławek, oświetlenia,

Kosz na odpady – 6 sztuk pojemność 35 ltr.

 [image: image17.png]



Elementy kosza wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.

Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub

ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych.
Ławka metalowa -4 sztuki długość minimum 1,7 m

 
[image: image18]
Elementy nośne urządzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Drewno jest impregnowane ciśnieniowo i/lub lakierowane co zabezpiecza je przed

wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych. Elementy mocowań wykonane ze stali węglowej konstrukcyjnej są malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Oświetlenie zewnętrzne wysokie 10 szt.

 
[image: image19]
Kolory 
ciemny popiel RAL 7016

Materiały 
korpus - odlew aluminiowy; klosz - poliwęglan

IP 
65

IK 
08

Wysokość 
300 cm

Średnica 
16 cm

Źródło światła 
LED, 30W, 230V

Strumień świetlny 
2470 lm

Barwa światła 
4000 K
UWAGA NAD WEJŚCIEM NALEŻY WYKONAĆ KONSTRUKCJĘ STALOWĄ NA KTÓREJ ZAMONOTWANE ZOSTANĄ KOŁA OLIMPIJSKIE. 
Średnica koła olimpijskiego minimum 2,0m 

4.2. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników
Zamawiający dopuszcza odchylenia parametrów powierzchni, długości, szerokości pod warunkiem umocowania prawnego tych zmian np. w wyniku niezgodności z innymi dokumentami warunkami zabudowy, MPZP lub dostosowaniem do ustalonych z Zamawiającym rozwiązań projektowych.
5. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
5.1. Wymagania ogólne

a) Rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej budowlanym, przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze podlegać  będą  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego  –  w  aspekcie  ich  zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, SWZ oraz warunkami umowy.
5.2. Wymagania dotyczące rozwiązań 
Opisano w pkt 4.1.
5.3. Wymagania
dotyczące
zagospodarowania
terenu
a) Istniejące drzewa i krzewy, pozostawić lub w przypadku konieczności ich usunięcia prace zostaną wykonane na wnioskiem Wykonawcy przez Zamawiającego.

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do instalacji 
6.1. W zakresie instalacji.
- przyłącze kablowe – do zasilania oświetlania terenu z istniejącego przyłącza w obu lokalizacjach. 
7. Wymagania Zamawiającego na etapie składania ofert.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał harmonogramu rzeczowo – finansowego dla całości zadania w rozbiciu na koszt opracowania projektu i wykonania  robót budowlanych, cena netto i brutto, w rozbiciu na podział czasowy uzgodniony z Zamawiającym. 
8. Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji projektowej.
Projekt budowlany (wielobranżowy), branża architektoniczna, konstrukcyjna (jeżeli będzie wymagana), sanitarna w niezbędnym zakresie zostaną opracowane w wersji papierowej w 5 egz., elektroniczna 1 egz. zapis (pdf i dwg).

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym informacje  nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nie opisanych uwarunkowań.

Przed wykonaniem projektu zaleca się przeprowadzić wizje lokalną w terenie, wykonać inwentaryzację w tym istniejącej zieleni. 
Do wykonania projektu wykonawca pozyska na swój koszt materiały, analizy, ekspertyzy, opracowania niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokona stosownych odkrywek przy użyciu własnych materiałów i narzędzi.

Jeżeli względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub władze to przeprowadza je na swój koszt.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i przekazania do użytkowania.

Projekt winien zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne materiałowe i kosztowe. 
Pełna odpowiedzialność za osiągniecie zakładanych celów przedsięwzięcia  spoczywa                             na Wykonawcy.

Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U z dnia 24 września 2013 poz.1129).
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy przygotować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przedmiary robót.  Przedmiary robót winny być opracowane w podziale na branże.
Zamawiający wymaga przedłożenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi :

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1986)

 - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 462); tj. z dnia 9 października 2018r. (Dz.U. poz.1935)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690); tj. z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony p.poż budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07 czerwca 2010r.  (Dz. Nr 109. poz.719) z późn. zm. (w tym Dz.U.2019 poz. 67)

9. Wymagania dotyczące robót budowlanych

· Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (wielobranżowym). 

· Roboty budowlane montażowo-instalacyjne wykonać w zakresie niezbędnym do osiągnięcia 
 zamierzonego efektu wraz z próbami, pomiarami niezbędnymi w celu przekazania                     do użytkowania.  

· Demontaże i rozbiórki w zakresie projektu z uwzględnieniem wywozu i utylizacji odpadów. 

· Wszystkie inne prace niezbędne do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień związanych z przekazaniem                    do użytkowania w tym decyzją na użytkowanie jeżeli będzie wymagana. 

· Wskazana wizja lokalna na obiekcie celem sprawdzenia miejsca robót, jego otoczenia                w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkich czynników koniecznych do przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych. 

· Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie celu spoczywa na Wykonawcy. 

· Wykonawca zapewni staraniem i na swój koszt kierownika robót budowlanych                    w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jak również kierowników robót branżowych. 

· Należy uwzględnić prowadzenie prac w sposób zapewniający normalne użytkowanie pozostałej części obiektu znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac.
· Wszelkie wyłączenia prądu muszą być ustalone z Zamawiającym i nastąpić po wyrażeniu                                 na nie zgody przez Zamawiającego.
· Należy uwzględnić prowadzenie prac również w godzinach nocnych oraz w dni wolne ustawowo od pracy jeżeli zajdzie taka potrzeba.
· Wywóz gruzu i odpadów powstałych w trakcie robót, utylizację odpadów niebezpiecznych, wykona Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt. 

· Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć prowadzone roboty i zapewnić przestrzeganie przepisów BHP . 
10. Wymagania dotyczące terenu budowy
· Plac budowy zostanie przekazany odrębnym protokołem. 
·  Wykonawca prowadzić będzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, oświetlonym i oznaczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
·  Wykonawca wykona i zapewni zasilanie w wodę i energię elektryczną na potrzeby robót 
 staraniem i na własny koszt (podliczniki), opłaty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

· Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbędnego dostępu do placu budowy. 
· Zadba by nie spowodować zniszczeń ani zanieczyszczeń dróg, a ewentualne uszkodzenia 
będą naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe będą utrzymane                          w czystości  i wolne od przeszkód. 

· Nie przewiduje się składowania materiałów na terenie budowy,  powyższe uwzględnić                  w cenie oferty. 
· Wykonawca na swój koszt i staraniem zapewni zaplecza socjalne dla swoich potrzeb. 
· Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej z wypełnionymi danymi zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury                   z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy ,montażu i rozbiórki ,tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108.poz.953 z poźń zm.). 
·  Kierownik budowy sporządzi plan BIOZ i zgłosi prowadzone prace wraz ze stosownymi 
 dokumentami do właściwego organu. 

· Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania decyzji na użytkowanie. 
· Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania 
 umowy i będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robót. Pozostała część budynku nie objęta zakresem remontu pozostaje w użytkowaniu.
· Wykonawca zapewni, że wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz osoby 
 odpowiedzialne za BHP wykonują pracę prawidłowo. 

· Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej na poziomie, 
 co najmniej w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy. 
Wykonawca winien przedsięwzięć wszelkie środki, aby zabezpieczyć roboty przed pożarem przy użyciu odpowiedniego sprzętu p.poż oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób przebywających na placu budowy. 

11. Zgodność z prawem 
· Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami                            i przepisami  obowiązującymi w Polsce, jak również normami polskimi i odpowiednimi normami europejskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się do robót dla działań podejmowanych przy realizacji zamówienia. 
·  Niezależnie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować zgodnie z następującymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo budowlane, ustawa                   o odpadach, prawo ochrony środowiska, kodeks pracy i przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy i higieny pracy oraz przepisy ppoż.  Inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE.
12.  Warunki wykonania i odbioru
· Na etapie projektowania : 

-wymaga się od Wykonawcy uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem merytorycznym z Zamawiającym/Użytkownikiem przed złożeniem jej do odpowiednich instytucji w celu uzyskania stosownych uzgodnień i pozwoleń. Wykonawca zapewni zgodność opracowanej dokumentacji projektowej z treścią MPZP, a w przypadku konieczności zapewni nadzór archeologiczny.
· Na etapie wykonania robót: 


-Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 


działalności w zakresie: organizacji robót, zabezpieczenia osób trzecich, ochrony 
środowiska, warunków bhp, zabezpieczenia terenu i robót, zabezpieczenia ciągów 
komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót,
- Do rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić dopiero po dokonaniu stosownych zgłoszeń i uzyskaniu pozwolenia na budowę.
· Przedmiot zamówienia w części budowlanej, oraz instalacyjnej zostanie wykonany w całości z materiałów własnych Wykonawcy. 
· Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, mają spełniać 
 
wymagania polskich norm i przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

· Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonanych robót, w celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót. Zamawiający przewiduje  ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz Inspektora nadzoru. 

· Kontroli będą podlegały w szczególności: 
 
a) rozwiązania projektowe w aspekcie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, 

 warunkami umowy i dokumentacją projektową, 

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów zawartymi w projekcie, 
c) jakość i dokładność wykonania prac.
· Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
 
a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 
 
b) częściowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę, po wykonaniu 

 podstawowych robót budowlanych, 

c) odbiór końcowy po zakończeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez Inspektora 
atestów, certyfikatów, deklaracji CE, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia, 
wszelkich  niezbędnych prób i pomiarów elektrycznych, odbiorów niezbędnych celem 
uzyskania decyzji na użytkowanie, łącznie z decyzją na użytkowanie jeżeli będzie 
wymagana.
13. Terminy wykonania prac projektowych oraz wykonania robót budowlanych i instalacyjnych.
13.1. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia/zaświadczenie o nie wniesienia sprzeciwu  w terminie określonym w SWZ.
13.2. wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w terminie określonym w SWZ.
II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.
1. Informacje ogólne
1.1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
1.2. Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na teren, na którym będą wykonywane prace projektowe zgodnie z terminem określonym w SWZ oraz udzieli informacji dotyczących przekazanego terenu, mających wpływ na prawidłowe prowadzenie zleconych robót.
1.3. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (lub po upłynięciu ustawowego terminu   dla   robót   wymagających    zgłoszenia.
2. Aktualne uwarunkowania prawne, związane z realizacją zamierzenia budowlanego
2.1. Na terenie objętym inwestycją obowiązuje MPZP Uchwała nr XXIII/200/2020 Rady Gminy Liniewo z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu północno-wschodniego wsi Garczyn.
2.2. Na terenie objętym inwestycją obowiązuje MPZP Uchwała NR XXXIX/324/2022 Rady Gminy Liniewo z dnia 19.05.2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Liniewo – etap 1

Link do planu:

 https://liniewo.e-mapa.net/wykazplanow/
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagane ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zmianami), innych ustaw  i  rozporządzeń,  Polskich  Norm,  ustaw  i  rozporządzeń  oraz  zasad  wiedzy  technicznej i sztuki budowlanej, w tym między innymi:
· Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07.07.1994r.
· Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001r. oraz Ustawa z dnia 13.04.2013r. ozmianie ustawy Prawo ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw
· Prawo wodne. Ustawa z dnia 18.07.2001r. oraz Ustawa z dnia 4.01.2013r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
· Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 10.04.1997 r.
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995  r.  w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
· Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2.04.2001r.  w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.
· Ustawa z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1.09.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
· Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia  26.02.2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części lokalu stanowiącego  samodzielną  całość  techniczno-użytkową  oraz  sposobu  sporządzania    i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej.
· Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji   z  dnia  16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.
· Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
· Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji   z  dnia  24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
· Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
· Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji   z  dnia  24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
· Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.
· Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji   z  dnia  11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
· Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach.
· Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa.
oraz inne wyżej nie wymienione opracowania powiązane z planowanym zadaniem inwestycyjnym. Normy, wg których należy wykonać zadanie należy wymienić w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych przez Wykonawcę.
4. Inne informacje i dokumenty związane z realizacją zamierzenia budowlanego
4.1. Zamawiający informuje, że wybór Wykonawców zadania zostanie dokonany w trybie ”Zaprojektuj i wybuduj”. 
4.2. Wszelkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt. 
4.3. Całość prac należy wykonać zgodnie z: 
a) ustawą „Prawo Budowlane”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz  wiedzą techniczną, 
b) obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi                   i p.poż. 
4.4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego opracowaniem
5. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

5.1 Zalecenia konserwatorskie – obje lokalizacje objęte są zaleceniami konserwatorskimi:

Garczyn objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu ruralistycznego oraz leży w granicy strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznych w ewidencji zabytków, przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie Liniewo leży w strefie ochrony archeologicznej wsi historycznej.  
6. Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót

6.1. Załącznik nr 1 do PFU – 
Mapa orientacyjna z określeniem lokalizacji poszczególnych obiektów, 
7. Inne elementy objęte przedmiotem zamówienia, których realizacja nie wymaga stosowania prawa budowlanego. 
Zakup ciągnika rolniczego z wyposażeniem fabrycznie nowego rocznik 2024: 

Silnik 

Liczba cylindrów: 4
Typ: Silnik Diesla Common Rail, turbosprężarka i układ oczyszczania spalin HI-eSCR2

Poziom emisji: Stage V

Pojemność (cm³): minimum 4,3 ltr

Moc minimalna 110 KM 

Pojemność zbiornika minimum 170ltr

Pojemność zbiornika na Adblue 15ltr

Przekładnia 

Przekładnia Powershift 24 biegi ( szosowe/polowe, w tym wliczone półbiegi) 
Układ Hydrauliczny,

Udźwig maks ok 5500 kg (+/- 200kg)

Udźwig OECD w całym zakresie przy 610 mm 4100 kg (+/-200 kg)

Masa dopuszczalna całkowita nie mniejsza niż 8400 kg

Podgrzewacz powietrza dolotowego 

Akumulator minimum 175Ah

Wentylator wiskotyczny 

Alternator 200Amp

Układ napędowy zapewniający prędkość jazdy 40 km/h

Oś tylna kołnierzowa

Tylni wom 540/540E/1000

Sterowanie tuz i wom na błotniku 

	Oś przednia amortyzowana, mechanizm różnicowy załączany elektro-hydraulicznie

Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach 

Blokada mechanizmu różnicowego elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego załączanie napędu 4Wd dla osi amortyzowanej 

Układ hydrauliczny pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku mim 110 l/min

	Zmiana biegów i kierunków jazdy w joysticku 

Tylne zawory hydrauliczne – minimum 3 pary mechanicznych zaworów tylnych, wolny spływ 

Tylny TUZ z EDC 

Przedni tuz – zasilania z tylnych zaworów hydrauliki

Złącza hydrauliczne przedniego TUZ – 7 PIN i 3 PIN
Zaczep do przyczep 38mm automatyczny typ niemiecki + piton fix montowany w szynie + połowowy 32 mm
Hamulec przedni – pneumatyczne 

Fotel z amortyzacja pneumatyczną 

Regulacja podokiennika mechaniczna

Monitor wydajności

Panel sterowania panel przełączników ICP

Radio + głośniki 

Siedzenie pasażera z pasami bezpieczeństwa ( homologacja na 2 osoby)

Schowki w kabinie min 1 szt

Kabina amortyzowana, ogrzewana, klimatyzowana manualna ( dwudrzwiowa ) lusterka boczne obustronne 

Światła z paskiem led

Światła przednie wyskokiem dla tuz lub ładowacza

Kierunkowskazy samo wyłączające się z alertem dźwiękowym

Koła przednie 440/65R28 felgi stałe

Koła tylnie 540/65R38 felgi stałe 

Błotniki przednie 

Przedni TUZ 


Dostawca musi mieć autoryzację producenta maszyny (dystrybucja i serwis)

Odległość serwisu od miejsca prowadzenia działalności Zamawiającego - max 50 km 

Gwarancja na okres minimum 24 miesiące lub minimum 2000 mtg. Dostawca musi w tym czasie zapewnić przeprowadzenie wszystkich wymaganych przez producenta przeglądów gwarancyjnych. ( wymagane przez Zamawiającego minimum 5 bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji chyba że producent wymaga większej ich ilości to zgodnie z wymaganymi producenta). Zarówno przeglądy jak i materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania przeglądów dostarcza wykonawca na własny koszt ( dojazd, materiały eksploatacyjne, robocizna itp.).  

Wszystkie przeglądy serwisowe w ramach oferowanej gwarancji muszą być wykonywane przez serwis mobilny w siedzibie Zamawiającego
Reakcja serwisu w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych - max 48 godzin ( z czasu reakcji wyłączone są dni ustawowo wolne od pracy). Dotyczy również jednostki napędowej.

Dostawca maszyny musi zagwarantować reakcję autoryzowanego serwisu silnika w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia,

Maszyna musi posiadać:

Deklaracja CE zgodna z aktualną Dyrektywą Maszynową

Instrukcja obsługi w języku polskim.

Dostawa zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z obsługi ciągnika minimum 2 maksymalnie 3 operatorów. 

Miejsce dostawy – siedziba Zamawiającego, 

Kartę pojazdu, 

Komplet kluczyków, 

Apteczkę pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, 

Dokumentację niezbędną do zarejestrowania ciągnika rolniczego (w tym świadectwo Homologacji oraz certyfikat unijny) zgodne z obowiązującymi przepisami,

Inne dokumenty wymagane przepisami prawa obowiązującego w dniu dostawy, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z dnia 2021 r. poz. 450 ze zm.), niezbędne do dopuszczenia pojazdu do ruchu
Oprzęt

Pług komunalny prosty standard TUZ kat II + euro ( kompatybilny z ciągnikiem), fabrycznie nowy 2024r
Szerokość robocza 

3000(mm) 
Wysokość robocza 

1030 (mm)

Masa 



560(kg)

Kąt wychylenia prawa/lewa
30 °

Wyposażenie standard:

- kółka, 

- kopiowanie boczne, 

- oświetlenie

Przyczepa budowlana tandem ( fabrycznie nowa 2024r)
Dane techniczne wersji standard



Technicznie (konstr.) dopuszczalna masa całkowita


10850
[kg]

Dopuszczalna masa całkowita (wg homologacji EU)


 8850
[kg]

Ładowność (wg homologacji EU)




 8830
[kg]

Masa własna                                                          2020
[kg]

Pojemność ładunkowa                                                  4,5
[m3]

Powierzchnia ładunkowa                                               7,8
[m2]

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz (góra/dół)                3540/3700
[mm]

Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz (trapez)


2210
[mm]

Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość)       5380/2400/1560
[mm]

Wysokość ścian skrzyni                                    

550
[mm]

Grubość blachy podłogi/ściany





4/4
[mm]

Wysokość platformy od podłoża





1010
[mm]

Rozstaw kół                                                         1640
[mm]

Zawieszenie              



Tandem z wahaczami podłużnymi


Obciążenie oka dyszla                            


2000
[kg]

Rozmiar ogumienia              




400/60-15.5*


Prędkość konstrukcyjna                        


2
[km/h]

System wywrotu                                    


jednostronny


Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie)
1700mm/13L/200bar


Doposażenie:

- Klapa tylna rozwierno-wahliwa


- 500/50-17 14PR 
PAGE  
17

[image: image1.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]


